## Protokoll zur Baubegehung

| Kirchenkreis: |  | Kirchengemeinde: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ## Gebäude: | ## Kirche |  | ## Pfarrhaus | ## Gemeindehaus | ## Kindergarten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hinweise:

Bitte für jedes Gebäude ein separates Protokoll aufstellen. Die Baubegehung ist jährlich (am Besten jeweils vor dem Baumittelverteilungsverfahren) durchzuführen.

Es sind auch kleine Mängel aufzuführen, um Folgeschäden möglichst zu vermeiden.

Schadenskategorien:     S = Sofortmaßnahmen, die keinen Aufschub dulden, da Gefahr in Verzug

I  = sehr dringlich

II  = dringlich

III = wünschenswert

| 1. | ### Unfallgefahrenstellen |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 1.1 | ### Schäden an Stufen, Bodenbelägen und Schwellen |  |  |  |  |
| 1.2 | ### Verwittertes Mauerwerk, Betonabplatzungen mit Steinschlaggefahr |  |  |  |  |
| 1.3 | ### Kippgefährdete Böschungsmauern und Aufbauten |  |  |  |  |
| 1.4 | ### Unzureichende oder mangelhafte Außenbeleuchtung |  |  |  |  |
| 1.5 | ### Faules und zu weit ausladendes Astwerk an Bäumen |  |  |  |  |
| 1.6 | ### Fehlende Kopfhöhe in Zugängen und auf Wegen |  |  |  |  |
| 1.7 | ### Fehlende oder mangelhafte Geländer |  |  |  |  |
| 1.8 | ### Scharfe Kanten oder vorstehende Ecken |  |  |  |  |
| 1.9 | ### Rutschgefahr durch bemooste, oder veralgte Flächen |  |  |  |  |
| 1.10 | ### Beschädigtes Spielgerät oder abgängige Sitzflächen im Außenbereich |  |  |  |  |
| 1.11 | ### Gefahr durch herabfallende Schindeln oder Ziegel |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  |  |

| 2. | ### Brand- und Explosionsgefahrenstellen |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 2.1 | ### Mangelhafte oder unvorschriftsmäßige elektrische Anlagen |  |  |  |  |
| 2.2 | ### Undichte oder unvorschriftsmäßige Gasgeräte und Leitungen im Innen- oder Außenbereich |  |  |  |  |
| 2.3 | ### Defekte Blitz- und Brandschutzanlagen |  |  |  |  |
| 2.4 | ### Fehlende Notschalter, Ölabsperrventile, Feuerlöscher vor Heizräumen |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |

| 3. | ### Mängel und Schäden an Dach und Fach |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 3.1 | ### Feuchtigkeitsschäden durch eindringendes Regenwasser (Rinnen und Dachläufe müssen laubfrei gehalten werden!) |  |  |  |  |
| 3.2 | ### Feuchtigkeitsschäden durch aufsteigende Bodenfeuchtigkeit |  |  |  |  |
| 3.3 | ### Feuchte Stellen in den Ecken der Außenwände, Schimmelbildung (mangelnde Lüftung) |  |  |  |  |
| 3.4 | ### Korrodierende Metalle wegen fehlender/mangelhafter Schutzanstriche |  |  |  |  |
| 3.5 | ### Verwittertes Mauerwerk, schadhafte Mauerwerksverfugung |  |  |  |  |
| 3.6 | ### Defekte Blechteile (Regenrinne, etc.) |  |  |  |  |
| 3.7 | ### Freiliegende Stahlarmierung bei Betonbauteilen |  |  |  |  |
| 3.8 | ### Erneuerungsbedürftiger Außenanstrich |  |  |  |  |
| 3.9 | Faulendes Holz an Fenstern, Türen oder der Verbretterung bzw. Verschindelung (Vernachlässigte Anstriche oder mangelhafte Konstruktion?) |  |  |  |  |
| 3.10 | ### Tierische Schädlinge in Dachwerk und Holzbalkendecken (Anobien, Hausbock u.a.) |  |  |  |  |
| 3.11 | ### Pflanzliche Schädlinge (Modergeruch – Hausschwamm) |  |  |  |  |
| 3.12 | ### Ausbauchungen im Außenmauerwerk des Gebäudes |  |  |  |  |
| 3.13 | ### Starke Verformungen von tragenden Bauteilen |  |  |  |  |
| 3.14 | ### Risse im Gebäude |  |  |  |  |
| 3.15 |  |  |  |  |  |

| 4. | ### Betriebstechnische Anlagen und betriebliche Einbauten |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 4.1 | ### Wartung (sollte durch Verträge mit Fachfirmen gesichert sein) |  |  |  |  |
| 4.2 | ### Heizungsanlagen (Kessel, Brenner, Gängigkeit der Ventile, Tanks, Tankräume und elektrische Anlagen) letzte Prüfung? |  |  |  |  |
| 4.3 | ### Feuerlöscher, Rauchmelder, Fluchttüren, Fluchtwegkennzeichnung regelmäßig geprüft? |  |  |  |  |
| 4.4 | ### Blitzschutzanlage |  |  |  |  |
| 4.5 | ### Rückstauverschlüsse (Gängigkeit der Schieber) |  |  |  |  |
| 4.6 | ### Kaminanlage (Versottung?) Messprotokoll des Schornsteinfegers! |  |  |  |  |
| 4.7 | ### Glockenläuteanlage (Letztes Protokoll des Sachverständigen?) |  |  |  |  |
| 4.8 | ### Turmuhranlage |  |  |  |  |
| 4.9 | ### Orgel (Letztes Protokoll des Sachverständigen?) |  |  |  |  |
| 4.10 | ### Angemessenheit der Beleuchtung der Räume |  |  |  |  |
| 4.11 | ### Zustand der Beschallungsanlage |  |  |  |  |
| 4.12 | ### Einbruchsicherungen |  |  |  |  |
| 4.13 | ### Thermohygrograph, Hygrometer |  |  |  |  |

| 5. | ### Wärmedämmung zum Schutz des Bauwerks und zur Energieeinsparung |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 5.1 | ### Kondenswasserbildung an Wänden und Decken (sich dunkel abzeichnende Fugen sind Zeichen für unzureichende Wärmedämmung). |  |  |  |  |
| 5.2 | ### Sind Maßnahmen zur Energieeinsparung geboten? ### (Beispiel: Fugendichtungen, Mehrscheibenverglasung, Wärmedämm-Maßnahmen an Außenwänden, Dächern und Kellerdecken, neuer Heizkessel mit geringerer Leistung und besserer Steuerung) |  |  |  |  |
| 5.3 | ### Isolierung der Heizungsrohre |  |  |  |  |
| 5.4 | ### Thermostatventile |  |  |  |  |

| 6. | ### Baulicher Zustand der Innenräume |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 6.1 | ### Gängigkeit von Türen, Schlössern, Fenstern, Lüftungsflügeln |  |  |  |  |
| 6.2 | ### Allgemeiner Zustand der Installationen (Steckdosen und Schalter) |  |  |  |  |
| 6.3 | ### Anstriche |  |  |  |  |
| 6.4 | ### Bodenbeläge |  |  |  |  |
| 6.5 | ### Dichtungen an Duschen und Wannen |  |  |  |  |
| 6.6 | ### Sauberkeit + Hygiene (insbesondere in Toiletten und Küchen) |  |  |  |  |

| 7. | # Zustand der Außenanlagen |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 7.1 | ### Grünanlagen |  |  |  |  |
| 7.2 | ### Wege, Treppen, Einfriedung |  |  |  |  |
| 7.3 | ### Umfassungs- oder Stützmauern |  |  |  |  |

| 8. | ### Kunstgut |  | zu beanstanden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | I | II | III |
| 8.1 | ### Historische Grabsteine, Erhaltungszustand |  |  |  |  |
| 8.2 | ### Liturgisches Gerät, mechanische Beschädigungen (Beulen, Risse u. Ausbrüche), Abrieb (Grundmetall sichtbar?), Säurefraß etc. |  |  |  |  |
| 8.3 | ### Skulpturen und Altarretabel bzw. Epitaphien ( Abplatzungen der Farbfassung, Anobien- u. Pilzbefall) |  |  |  |  |
| 8.4 | ### Ausstattung (Altar, Taufe, Kanzel etc) mechanische Beschädigungen |  |  |  |  |
| 8.5 | ### Gemälde (Blasen- und Schollenbildung) |  |  |  |  |
| 8.6 | ### Wand- und Deckenmalerei (Oberflächenverschmutzung, Farbabplatzungen) |  |  |  |  |
| 8.7 | ### Wartungsverträge (abgeschlossen?) |  |  |  |  |
| 8.8 | ### Leihgaben an Museen (Vertrag vorhanden?) |  |  |  |  |
| 8.9 | ### Textilien (Stockflecken, Verfärbungen) |  |  |  |  |

| Die Baubegehung wurde am |  | durchgeführt von |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Protokollführer: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Name |  | Unterschrift |
| Sichtvermerk Kirchenvorstand: |  |  |  |
|  |  |  | der/die Vorsitzende |